课题一：㶲的概念范畴与热力学基础

选题背景与意义

㶲（Exergy），又称有效能或可用能，是热力学中衡量能量“品质”而非仅仅“数量”的核心概念。它代表了系统从任意状态可逆变化至与环境平衡时理论上可转换为有用功的最大能量值，不可转换部分称为㷻（Anergy），两者共同构成总能量。㶲的概念融合了热力学第一定律与第二定律，是对能量“量”与“质”双重属性的统一描述。理解㶲的概念范畴是进入该领域研究的基础。

研究内容建议

- 㶲的定义与物理内涵：物理㶲与化学㶲的区分，㶲与熵的关系

- 㶲与㷻的辩证关系：能量品质的量化标尺

- 能质系数的概念：以单位能量中含㶲的多少来度量能量质量

- 㶲分析的基本方法论：黑箱模型与白箱模型

推荐文献：胡枭等《㶲在综合能源系统中的理论、模型、应用综述及展望》（2024）

课题二：㶲概念的发展历程——从卡诺到现代能源科学

选题背景与意义

㶲概念的发展并非一蹴而就，而是伴随着热力学第二定律的认知逐步深化的过程。尽管其理论基础——热力学第二定律——早在19世纪就已确立，但㶲概念在过程分析中获得广泛关注却是近几十年的事情。梳理这一发展历程，有助于理解科学概念的演化逻辑及其与工程需求的互动关系。

研究内容建议

- 思想萌芽（1824年）：卡诺对能量转换极限的早期探索

- 理论奠基（19世纪末）：克劳修斯的熵概念、吉布斯的化学势理论

- 概念正式提出（1956年）：兰特（Zoran Rant）命名“Exergy”

- 应用推广（1970年代至今）：能源危机推动㶲分析的工程化应用

- 㶲方法从热力发电向综合能源系统的学科拓展

推荐文献：The Exergy Method of Thermal Plant Analysis

课题三：高㶲综合能源系统——规划、调度与市场化机制

选题背景与意义

构建量质协同发展的综合能源系统是推动能源转型的重要举措。传统能流和能效研究只关注能量的“数量”，而忽视不同能量的“质”的差异，无法完全体现能量的价值。“高㶲综合能源系统”概念的提出，重点关注综合能源系统中有效能的输送能力提升问题。这是当前综合能源系统研究中最活跃的方向之一。

研究内容建议

- 综合能源系统（电力、天然气、热力、可再生能源）的㶲流模型

- 以㶲效率为目标的系统规划与运行优化

- 㶲效率与需求响应的协同优化调度

- 㶲交易与市场化机制的理论框架

- 多园区综合能源系统的协同优化运行

推荐文献：王丹等《面向能源转型的高㶲综合能源系统理论与应用》；胡枭等《㶲在综合能源系统中的理论、模型、应用综述及展望》（2024）

课题四：㶲经济分析与“4E”综合评价方法

选题背景与意义

将㶲分析与经济学原理结合，形成了“㶲经济性分析”（Exergoeconomics）方法。在此基础上，能源（Energy）、㶲（Exergy）、经济（Economic）和环境（Environmental）四个维度的“4E”综合分析已成为能源系统研究的主流范式。该方法旨在寻找技术、经济和环境效益俱佳的最优方案，是连接工程热力学与能源政策的桥梁。

研究内容建议

- 㶲经济性分析的理论框架与成本分摊模型

- 碳排放视角下的㶲经济分析：碳交易成本、碳捕集能耗成本纳入非能量成本

- “4E”分析方法在新能源系统评估中的应用

- 异质能源的㶲经济定价：体现“优质优价”原则

- 㶲经济学在综合能源系统动态冷热电成本核算中的应用

推荐文献：《基于㶲经济性分析的综合能源系统规划研究》（2025）；《考虑电转气-碳捕集电厂联动的综合能源系统㶲经济分析》（2026）

课题五：可再生能源系统的㶲分析与性能评估

选题背景与意义

太阳能、地热能、生物质能等可再生能源的开发利用是能源转型的核心内容。㶲分析被广泛用于评估各类可再生能源系统的真实性能——不仅仅是能量转换的“数量”效率，更是能量“品质”的利用效率。在太阳能系统中，㶲分析能够揭示集热场、蒸汽发生器等关键设备的不可逆损失分布；在生物质多联产系统中，4E分析框架已成为标准评估工具。

研究内容建议

- 太阳能热发电系统的㶲分析与优化

- 光伏/光热混合系统的㶲性能对比评估

- 地源热泵系统的㶲经济性与环境影响评估

- 生物质多联产系统的4E综合分析

- 光-核-储综合能源系统不同运行策略下的㶲损分布

推荐文献：《双级聚光集热的槽式太阳能热发电系统研究》（2025）

课题六：储能与氢能系统中的㶲分析前沿

选题背景与意义

储能与氢能是实现高比例可再生能源消纳的关键技术。㶲分析在这两个领域展现出独特价值：在储能系统中，㶲效率能够更准确地反映能量存储与释放过程中的品质损耗；在氢能系统中，㶲分析可用于评估氢液化、加氢站等关键环节的能量利用效率。这是㶲应用研究中最具前沿性和交叉性的方向之一。

研究内容建议

- 压缩空气储能（CAES）系统的㶲分析与性能提升

- 超临界CO₂热泵储电系统的㶲效率与热经济学分析

- 燃煤发电耦合物理储能系统的能量/㶲/经济/环境综合评估

- 氢液化流程的㶲分析与能耗优化

- 液氢加氢站系统的㶲效率影响因素研究

- 先进㶲分析（区分源㶲损与可避免㶲损）在SCO₂循环中的应用

推荐文献：《燃煤发电耦合压缩S-CO₂储能系统构建与热力学分析》（2025）；时彤彤等《基于先进㶲分析的SCO2再热再压缩系统性能研究》（2026）

教学建议

- 课题分配：建议6个课题对应6个小组，每组3-4人；或作为个人选题供学生自主选择

- 报告形式：建议以文献综述为主，鼓励结合小型案例分析或仿真计算

- 时间安排：建议8-10周完成，中期安排一次开题汇报

- 考核重点：对㶲概念的理解深度、文献调研的全面性、前沿方向的把握能力

课题七： 构建“量质协同”的高㶲综合能源系统方法及展望

选题背景与意义

构建量质协同发展的综合能源系统，是推动能源转型的重要举措之一。当前，以电力、天然气、热力等多能互补为特征的综合能源系统已成为全球能源体系变革的核心方向。然而，传统能流和能效研究仅关注能量的“数量”，而忽视不同能量的“质”的差异，无法完全体现能量的价值，应用中存在局限性。例如，一座能源站的整体能效可能达到较高水平，但这并不意味着其输送的有效能同样达到了较高水平——能效增大与㶲效率减小之间可能存在互斥关系。这一现象揭示了单纯以热力学第一定律（能量守恒）为基础的评估方法的根本缺陷：它无法区分1 kWh电能与1 kWh低品位热能之间在“做功能力”上的天壤之别。

㶲（Exergy）概念的引入，为突破这一局限提供了理论工具。㶲衡量的是能量中可转化为有用功的最大份额，即能量的“品质”或“有效能”。基于此，学术界提出了高㶲综合能源系统（High-Exergy Integrated Energy System, HE-IES） 的概念，重点关注综合能源系统中有效能的输送能力提升问题。高㶲综合能源系统的本质追求是：避免让“低质能干‘高级活’” ，实现“高质能高用、低质能低用”的能质匹配。这一理念将能源系统优化的关注点从“用了多少能”提升到“用好了多少能”，标志着能源利用从“高效率”走向“高品质”的范式跃迁。

本课题的研究意义体现在以下三个层面：

理论层面，高㶲综合能源系统是对传统能效理论的深化与拓展。它将热力学第二定律的系统性引入综合能源系统的分析与优化中，构建起以㶲流为核心的新分析范式。这一理论框架有助于揭示多能耦合系统中能量传输与转换过程中的品质退化机理，阐明量质指标之间的互斥规律。

方法层面，高㶲综合能源系统的构建涉及㶲流机理建模、量质协同状态估计、高㶲规划与运行优化、㶲流追踪与市场化交易等一系列关键技术的突破。这些方法论的建立，为综合能源系统从“能效最优”走向“能质最优”提供了可操作的技术路径。

应用层面，在“双碳”战略深入推进的背景下，能源系统面临着提升可再生能源消纳能力、降低碳排放强度等多重挑战。高㶲综合能源系统通过提升有效能的利用效率，能够在维持同等用能功效的前提下减少一次能源消耗，为能源系统的低碳转型提供新的技术支撑。

研究内容建议

本课题建议围绕以下六个方面展开研究：

1. 高㶲综合能源系统的概念与理论框架

系统梳理高㶲综合能源系统的概念内涵、理论基础与学科定位。重点包括：㶲在综合能源系统中的定义与物理意义；高㶲综合能源系统与传统综合能源系统的本质区别；系统能源品质核心参数的选取与定义；以及高㶲综合能源系统理论方法体系的整体架构。建议从热力学第二定律出发，阐明“量”（能量数量）与“质”（能量品质）的辩证关系。

2. 综合能源系统多能流的㶲流机理与建模方法

研究电力、天然气、热力系统、能源站及可再生能源等不同能源形式的㶲流机理模型。重点内容包括：电力系统㶲流（电能损耗即为㶲损）；天然气系统㶲流（负荷消耗的燃料㶲在管网中的分布）；热力系统㶲流（热媒从环境温度加热至当前温度所吸收的热量㶲在热网中的分布）；以及㶲势概念（描述系统中某点与零势点的势差，反映单位流率介质承载的有效能）的引入与建模。建议从黑箱模型与白箱模型两个角度分析不同建模方法的特征与适用范围。

3. 量质协同状态估计方法

研究如何获取准确的能量与能质状态参数——这是实现综合能源系统量质协同发展的重要前提。重点包括：传统综合能源系统状态估计方法的局限性分析；基于能流和㶲流稳态模型的量质协同状态估计方法；能流参数与㶲流参数的协同估计技术；以及量质协同能量管理系统的构想与框架设计。

4. 高㶲综合能源系统的规划与运行优化

研究以㶲效率最大化为目标的系统规划与运行优化方法。重点内容包括：以㶲效率和经济性为双目标的优化模型构建；计及多重不确定性（风光出力不确定性、负荷波动、能源价格波动等）的鲁棒优化方法；多能互补系统中“重能量轻能质”问题的解决方案；以及融合㶲效率与系统惯量补偿的多目标优化调度方法。

5. 㶲经济分析与市场化机制

研究将㶲分析融入能源经济学的理论框架与方法。重点包括：㶲经济性分析的基本理论与成本分摊模型；异质能源的㶲经济定价方法——体现“优质优价”原则；碳排放视角下的㶲经济分析（将碳排放权交易成本、碳捕集能耗成本等纳入非能量成本）；以及㶲流追踪与㶲交易市场化机制的理论框架。

6. 研究展望与未来方向

在综述现有研究的基础上，凝练高㶲综合能源系统领域的未解难题与前沿方向。建议重点关注：高比例可再生能源接入背景下量质协同的新挑战；氢能等新型能源载体接入后的㶲流建模需求；人工智能与大数据技术在㶲流分析与优化中的应用；以及高㶲综合能源系统从理论走向工程应用的转化路径。

三、教学建议

文献基础：建议以王丹等《面向能源转型的高㶲综合能源系统理论与应用》（《电力系统自动化》2022年）和胡枭等《㶲在综合能源系统中的理论、模型、应用综述及展望》（2024年）为核心阅读材料

研究路径：建议采用“概念理解→模型构建→方法掌握→应用分析→展望凝练”的递进式研究路径

报告形式：建议以文献综述为主，鼓励结合典型案例（如某区域综合能源系统的㶲流分析）进行方法论验证

（可根据自己兴趣、见解对以上主题进行凝练、修改、增补）